附件：器械清洗毛刷清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单价（元/支） |
| 1 | 除锈刷 |  | 杜邦丝 | 32 |
| 2 | 弯盘刷 |  | 杜邦丝 | 36 |
| 3 | 双头精细刷 |  | 杜邦丝 | 36 |
| 4 | 镊子缸刷 |  | 杜邦丝 | 36 |
| 5 | 高档器械刷 |  | 杜邦丝 | 36 |
| 6 | 血管钳 |  | 杜邦丝 | 32 |
| 7 | 湿化瓶刷 | 250ml | 猪鬃 | 22 |
| 8 | 引流瓶刷 | 1000ML | 猪鬃 | 26 |
| 9 | 腹腔镜管道刷 | 各规格 | 杜邦丝 | 36 |
| 10 | 接口刷 | 1-3号 | 杜邦丝 | 32 |
| 11 | 内镜短刷 | 1-3号 | 杜邦丝 | 32 |
| 12 | 腹腔镜刷 | 1-6号 | 羊毛 | 36 |
| 13 | 妇科吸头刷 | 5-9号 | 杜邦丝 | 36 |
| 14 | 脑外科吸头刷 | 0.2-4号 | 杜邦丝 | 36 |
| 15 | 五官科吸头刷 | 0.5-3号 | 杜邦丝 | 36 |
| 16 | 穿刺针刷 | 9-16号 | 杜邦丝 | 28 |
| 17 | 针座刷 | 9-16号 | 杜邦丝 | 28 |
| 18 | 外镜刷 |  | 进口蜂窝棉 | 20 |
| 19 | 胆道镜刷 | 单头 | 杜邦丝 | 200 |
| 20 | 气管套管刷 | 1-3号 | 杜邦丝 | 32 |
| 21 | 呼吸机管道刷 | 70cm | 杜邦丝 | 50 |
| 22 | 妇科扩张器刷 | 1-3号 | 杜邦丝 | 32 |