|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：骨水泥及配套用品清单** | | | |  |
| **序号** | **品名** | **规格型号** | **凝固时间** | **单价（元）** |
| **1** | 抗生素型低粘骨水泥 | **40g** | **25-30分钟** | **1600** |
| **2** | 抗生素型中粘骨水泥 | **40g** | **10-12分钟** | **1300** |
| **3** | 低粘骨水泥 | **40g** | **25-30分钟** | **1200** |
| **4** | 中粘骨水泥 | **40g** | **10-12分钟** | **900** |
| **5** | 医用脉沖冲洗器 | **/** | **/** | **1900** |
| **6** | 骨水泥真空混合系统 | **80g** | **/** | **1900** |
| **7** | 骨水泥输送器（使用时提供骨水泥枪） | **/** | **/** | **2200** |